Zápis z jednání členské schůze Vodárenského sdružení obcí Halže

konané dne 22.července 2014 v Plané.

Účast:Ing.V.Svoboda, Mgr.M.Němečková, Ing.P.Nutil, Mgr.J.Valíčková, F.Čurka, Ing.Myslivec, K.Fišpera, J.Žemličková, A.Ardeleanu, Ing.V.Marosz, C.Hirš, P.Ryba

Omluveni:     Studánka, Tisová, Zadní Chodov

Hosté:Ing.P.Lysák, Ing.Z.Frček, Nováček – Vodakva, a.s., Karlovy Vary

Holý – Vodoservis Planá,  Ing.Frank

Po přivítání starostkou města Mgr.Němečkovou jednání členské schůze zahájil a průběh řídil předseda VSO F.Čurka. Členská schůze je usnášeníschopná ( 11 hlasů). Program schůze byl jednomyslně schválen.

Předmětem jednání členské schůze je diskuse k návrhu VSOZČ na vyřazení části vodovodního přivaděče Ctiboř – Planá a VDJ Planá pro nepotřebnost.

Souhrnná stanoviska:

Vodakva, a.s – Pro zajištění kvality vody dodávané do městyse Chodová Planá, při minimálních odběrech městem Planá, byl vybudován nový přivaděč Horní Jadruž – Kyjov – Chodová Planá. V nemocnici Planá byla provedena oprava tlakové stanice, aby bylo možné zásobovat nemocnici přípojkou z řadů města. Nemocnice Sv.Anna a spol.Progres je nutné řešit novou přípojkou. Variant je více.

Město Planá – Nemocnice v Plané o ničem neví. Planá bez doplňování vody ze SV má nedostatek vody z vlastních zdrojů. Z kapacitních důvodů nemůže zásobovat nemocnici. Nejdříve je nutné řešit odběratele zásobované ze stávajícího SV a potom rozhodovat o potřebnosti části SV a vodojemu.

Vodoservis Planá – Nemocnici Planá nemůže převzít pro nedostatečnou kapacitu. Doplňování vody ze SV na trase přivaděče Broumov není možné.

Usnesení číslo 189:

Členská schůze Vodárenského sdružení obcí Halže konstatuje, že rozhodnutí o vrácení části skupinového vodovodu a vodojemu Planá, včetně rozhodnutí o nepotřebnosti zařízení, ze správy VSOZČ je možné přijmout nejdříve po vyřešení sporných bodů:

- Určení a technické řešení předávacího místa na křížení skupinového vodovodu a přivaděče Broumov.

- Možnosti připojení nemocnice v Plané na přípojku z VDJ Braun.

- Vyřešení zásobování nemocnice Sv.Anna a spol.Progres

Hlasování:  Pro  11,    proti  0,   zdrželo se hlasování   0

Zástupci společností Vodakva a Vodoservis byli požádáni o uskutečnění vzájemných jednání za účelem přípravy konkrétních způsobů řešení problémů uvedených v usnesení členské schůze číslo 189. Zároveň byli vyzváni, aby výstupy sdělili VSO do 20.září 2014.

Návrhy projedná členská schůze VSO Halže dne 25.září 2014.

Zapsal: Čurka

František Čurka

Předseda VSO